**皖西学院分析测试中心测试服务收费标准**

| 序号 | 仪器名称 | 校内收费标准 | 校外收费标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代测 | 自测 |
| 1 | 红外光谱IS50 | 10元/样 | 5元/样 | 50元/样 |
| 2 | 紫外光谱仪UH-4150 | 液体：10元/样固体：16元/样 | 液体：5元/样固体：8元/样 | 液体：50元/样固体：80元/样 |
| 3 | 荧光光谱仪F-4600 | 液体：10元/样固体：16元/样 | 液体：5元/样固体：8元/样 | 液体：50元/样固体：80元/样 |
| 4 | 高分辨率透射电镜JEM 2100PLUS | 普通形貌分析40元/样，限拍5张，每增加1张2元；高分辨、能谱分析每加一项10元/样，电子衍射16元/样。 |  | 普通形貌分析200元/样，限拍5张，每增加1张10元；高分辨、能谱分析每加一项50元/样，电子衍射80元/样。 |
| 5 | 场发射扫描电镜SU 8010 | 形貌分析：20元/样，限拍5张，每增加1张2元；加能谱16元/样，喷金4元/次 |  | 形貌分析：100元/样，限拍5张，每增加1张10元；加能谱80元/样，喷金20元/次 |
| 6 | X射线衍射仪D8 ADVANCE | 16元/样 | 8元/样 | 80元/样 |
| 7 | 气相色谱仪GC-2010PLUS | 10元/样（直接进样） |  | 50元/样（直接进样） |
| 8 | 液相色谱仪Aglient 1290II | 16元/样（直接进样） |  | 80元/样（直接进样） |
| 9 | 液质联用仪Aglient1290II-6545 Q-TOF LC/MC | 检测方法建立按时间计算20元/小时，样品检测48元/样(直接进样） |  | 检测方法建立按时间计算100元/小时，样品检测240元/样（直接进样） |
| 10 | 微波消解仪CEM-MARS6 | 10元/样 |  | 50元/样 |
| 11 | 超薄切片机UC-7 | 10元/样 |  | 50元/样 |
| 12 | 离子色谱仪ICS 5000+ | 20元/样（直接进样） |  | 100元/样（直接进样） |
| 13 | 等离子体质谱仪ICAP-RQ | 3个元素以内：100元/样；每加一个元素：10元/样 |  | 3个元素以内：200元/样；每加一个元素：40元/样 |
| 14 | 全自动微生物鉴定仪VITEK2 compact 30 | 6样品或以上16元/样；（少于6个样时收100元，卡片费用另计） |  | 80元/样（少于5个样时收400元，卡片费用另计） |
| 15 | 多功能酶标仪 Synergy H1 | 30元/小时（耗材另计）  |  | 150元/小时（耗材另计） |
| 16 | 流式细胞仪 Gallios | 40元/小时（耗材另计） |  | 200元/小时（耗材另计） |
| 17 | 全自动比表面积及孔径分析仪autosorb IQ | 比表面积分析：40元/样介孔比表面积及孔径：60元/样微孔比表面积及孔径：80元/样 |  | 比表面积分析：200元/样；介孔比表面积及孔径：300元/样；微孔比表面积及孔径：400元/样 |
| 18 | 热重分析仪209F3 | 常规分析（20℃/min）：30元/样单样测试时间超过60 min，40元/样 |  | 常规分析（20℃/min）：:150元/样；单样测试时间超过60 min，200元/样 |
| 19 | 气质联用仪7890B-5977B | 检测方法建立按时间计算20元/小时，样品检测40元/样（直接进样） |  | 检测方法建立按时间计算100元/小时，样品检测200元/样（直接进样） |
| 20 | 毛细管电泳仪 | 检测方法建立按时间计算16元/小时，样品检测。毛细管电泳仪30元/样（直接进样） |  | 检测方法建立按时间计算80元/小时，样品检测毛细管电泳仪150元/样（直接进样） |
| 21 | 荧光定量PCR | 20元/小时（耗材另计） |  | 100元/小时（耗材另计） |
| 22 | PCR | 16元/小时（耗材另计） |  | 80元/小时（耗材另计） |
| 23 | 凝胶成像系统 | 16元/张 |  | 80元/张 |

**注：**

1、以上收费均不包括样品处理费用，如需样品处理，人工费按照30元/小时·人，耗材按实际消耗收费。

2、送样时必须讲明样品的有关性质，不能将有损仪器的样品进行测试，否则必须承担相应的责任；

3、如果样品数量大或者复杂样品，以及特殊要求的协商收费。